**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Licitatório 066/2021 - Dispensa de Licitação 041/2021**

**OBJETIVO**: Entrada de energia padrão coprel no Parque de Rodeio e Serviço de reparos na iluminação pública da cidade e interior.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Descrição do Item** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Total por Item** | |
| 1 | 1 | Cabo 7 pernas 35mt | m | 46 | R$ 49,00 | R$2.254,00 | |
| 1 | 2 | Ab1 completo | Uni | 2 | R$ 33,00 | R$66,00 | |
| 1 | 3 | Conectores Bols 35mm | Uni | 2 | R$ 15,00 | R$30,00 | |
| 1 | 4 | Mts Cabo 7 pernas 16mm | Uni | 16 | R$ 20,00 | R$320,00 | |
| 1 | 5 | DPS 20 KA | Uni | 3 | R$ 39,00 | R$117,00 | |
| 1 | 6 | Mão de Obra e serviço de guincho de reparos, troca de lâmpadas de reles Reatores na iluminação pública cidade e interior e serviço de entrada de energia parque de rodeios | Uni |  | R$ 4.690,00 | R$4.690.00 | |
| 1 | 7 | Reator V. de Sódio 150 vts | Uni | 11 | R$ 78,00 | R$858,00 | |
| 1 | 8 | Reles fotoelétrico | Uni | 43 | R$45,00 | R$1.935,00 | |
| 1 | 9 | Bases p/ relé | Uni | 16 | R$ 18,00 | R$288,00 | |
| 1 | 10 | Lâmpadas V de Mercúrio 125 | Uni | 27 | R$28,00 | R$756,00 | |
| 1 | 11 | Lâmpadas V de sódio 150 | Uni | 19 | R$42,00 | R$798,00 | |
| 1 | 12 | Lâmpadas Led 40 vts | Uni | 13 | R$58,00 | R$754,00 | |
| 1 | 13 | Lâmpadas Led 30 vts | Uni | 8 | R$45,00 | R$360,00 | |
| 1 | 14 | Reatores V de Mercúrio125 | Uni | 5 | R$52,00 | R$260,00 | |
| 1 | 15 | Reatores E 40 p/ E 27 | Uni | 6 | R 11,00 | R$66,00 | |
| 1 | 16 | Poste de Concreto 7m 300DAM | Uni | 1 | R$750,00 | R$750,00 | |
| 1 | 17 | Caixa p/ medidor 50x50 | Uni | 11 | R$290,00 | | R$290,00 |
| 1 | 18 | Balde aterramento | Uni | 1 | R$15,00 | | R$15,00 |
| 1 | 19 | Haste terra 2 mt | Uni | 1 | R$28,00 | | R$28,00 |
| 1 | 20 | Eletroduto PVC 2 poleg | m | 8 | R$11,00 | | R$88,00 |
| 1 | 21 | Curva PVC 2 poleg | Uni | 7 | R$11,00 | | R$77,00 |
| 1 | 22 | Curva PVC 1 poleg | Uni | 3 | R$7,00 | | R$21,00 |
| 1 | 23 | Cinta perfurada c/ presilhos | m | 12 | R$3,50 | | R$42,00 |
| 1 | 24 | Curva PVC 2 poleg | Uni | 7 | R$11,00 | | R$77,00 |
| 1 | 25 | Luvas PVC 1 poleg | Uni | 3 | R$3,00 | | R$9,00 |
| 1 | 26 | Disjuntor tripolar 100A | Uni | 1 | R$162,00 | | R$162,00 |
| 1 | 27 | Suporte p/ Disjuntor | Uni | 1 | R$10,00 | | R$10,00 |
| 1 | 28 | Buxas alumínio 2 poleg | Uni | 3 | R$8,00 | | R$24,00 |
| 1 | 29 | Arroelas alumínio 2p | Uni | 3 | R$3,00 | | R$18,00 |
| 1 | 30 | Jogo de abraçadeira ferro | Uni | 1 | R$35,00 | | R$35,00 |
| **VALOR TOTAL R$ 15.198,00 (Quinze Mil Cento e Noventa e Oito Reais)** | | | | | | | |

Tendo em vista que o valor a ser contratado, por tipo de Serviço, não ultrapassa o limite previsto no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores reconhecemos a dispensa da licitação para a Empresa abaixo relacionada:

**NOME DO CREDOR**: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA

**CNPJ**: 92.852.581/0001-08

**ENDEREÇO**: Rua Ipiranga, s/n, centro, cep 99435-000

**CIDADE:** Campos Borges/RS.

**VALOR TOTAL**: **VALOR TOTAL R$ 15.198,00 (Quinze Mil Cento e Noventa e Oito Reais)**

Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, as devidas despesas orçamentárias correrão por conta das seguintes dotações:

05.05.23.695.0014.2.127.3.3.90.30.00.0000

05.05.23.695.0014.2.127.3.3.90.30.00.0000 08.01.15.452.0057.2.050.3.3.90.30.00.0000 08.01.15.452.0057.2.050.3.3.90.39.00.0000 08.02.26.782.0101.2.051.3.3.90.30.00.0000

08.02.26.782.0101.2.051.3.3.90.39.00.0000

E, considerando o que diz a Lei nº. 8.666/1993, Art. 24 inciso II, apresentamos a presente justificativa:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Jacuizinho, RS, 23 de julho de 2021.

**DINIZ JOSÉ FERNANDES**

**Prefeito Municipal**