TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório 049/2021 - Dispensa de Licitação 029/2021

OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de proteção e combate a incêndios (PPCI), para Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola.

| Item | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Total por Item |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Central de alarme com convencional 24V de incêndio, 04 acionadores manual com sirene, abraçadeira, adaptador, tampa cega, curva com bolsa 90°, caixa condulete 5 entrada | 01 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 2 | Cano eletroduto | 50M | R$ 24,00 | R$ 1.200,00 |
| 3 | Placa de extintores | 18 | R$ 20,00 | R$ 360,00 |
| 4 | Placa de saída | 28 | R$ 18,00 | R$ 504,00 |
| 5 | Placa de indicativa direita e esquerda | 15 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
| 6 | Barra anti pânico para porta 2 folhas e inverter as portas para abrir para fora | 03 | R$ 2.300,00 | R$ 6.900,00 |
| 7 | Mão de obra | 01 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 17.364,00 |  |  |  |  |

Tendo em vista que o valor a ser contratado, por tipo de Serviço, não ultrapassa o limite previsto no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores reconhecemos a dispensa da licitação para a Empresa abaixo relacionada:

NOME DO CREDOR: JOAREZ SAMPAIO DE LIMA

CNPJ: 42.159.581/0001-59

ENDEREÇO: RUA. LUIZ BISIGNIN, 59, HARMONIA, BAIRRO CENTRO, CEP: 99440-000

CIDADE: Salto do Jacuí/RS.

VALOR TOTAL: R$ 17.364,00 (Dezessete Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais).

Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, as devidas despesas orçamentárias correrão por conta das seguintes dotações:

05.01.12.361.0047.2.019.3.3.30.00.0000

05.01.12.361.0047.2.019.3.3.39.00.0000

E, considerando o que diz a Lei nº. 8.666/1993, Art. 24 inciso II, apresentamos a presente justificativa:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Jacuizinho, RS, 09 de junho de 2021.

DINIZ JOSÉ FERNANDES

Prefeito Municipal