**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Licitatório 108/2021 - Dispensa de Licitação 067/2021**

**OBJETIVO**: Prestação de serviço de conserto do quadro de distribuição de energiaelétrica na sede da Prefeitura Municipal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do Item** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Total por Item** |
| 1 | Poste de concreto 7m, 200 dAN | Unidade | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 2 | Caixa para medição 50x50 cm | Unidade | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| 3 | Cinta alumínio | Metro | 7 | R$ 6,00 | R$ 42,00 |
| 4 | Eletroduto PVC, 1x1,5 | Metro | 6 | R$ 10,00 | R$ 60,00 |
| 5 | Curvas PVC, 1x,5 | Unidade | 6 | R$ 2,00 | R$ 12,00 |
| 6 | Luvas PVC, 1x1,5 | Unidade | 7 | R$ 4,00 | R$ 28,00 |
| 7 | DPS (disjuntor) 20 KA | Unidade | 3 | R$ 39,00 | R$ 117,00 |
| 8 | Disjuntor trifásico | Unidade | 2 | R$70,00 | R$140,00 |
| 9 | Disjuntor trifásico | Unidade | 1 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| 10 | Suporte para disjuntor | Unidade | 1 | R$ 5,00 | R$5,00 |
| 11 | Cabo 7 pernas 16mm | Metro | 120 | R$22,00 | R$2.640,00 |
| 12 | Curvas PVC 3 | Unidade | 3 | R$5,00 | R$15,00 |
| 13 | Curva PVC 1 P | Unidade | 2 | R$6,00 | R$ 12,00 |
| 14 | Curva PVC 2 P | Unidade | 6 | R$ 3,00 | R$ 18,00 |
| 15 | Curva 2 P | Unidade | 6 | R$15,00 | R$90,00 |
| 16 | Balde aterramento | Unidade | 1 | R$25,00 | R$25,00 |
| 17 | Conectores em ferro fundido | Unidade | 2 | R$7,00 | R$14,00 |
| 18 | Cinta perfurada | Metro | 5 | R$ 6,00 | R$30,00 |
| 19 | Arruela de alumínio 2P | Unidade | 2 | R$ 3,00 | R$6,00 |
| 20 | Buxas alumínio 2P | Unidade | 2 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| 21 | Caixa de medição 60x80 | Unidade | 1 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 22 | Cabo 7 pernas 10mm | Metro | 10 | R$ 13,00 | R$130,00 |
| 23 | MÃO DE OBRA | Unidade | 1 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
| 24 | Cp 2 | Unidade | 2 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| 25 | Dps 20 ka | Unidade | 6 | R$ 39,00 | R$ 234,00 |
| 26 | Eletroduto PVC, 2 p | Metro | 6 | R$ 15,00 | R$ 90,00 |
| 27 | Suporte para disjuntor | Unidade | 2 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| 28 | Luva pvc 2p | Unidade | 6 | R$ 3,00 | R$ 18,00 |
| 29 | Conector ferro fundido | Unidade | 2 | R$ 7,00 | R$ 14,00 |
| **VALOR TOTAL R$ 6.402,00 (Seis Mil Quatrocentos e Dois Reais)** | | | | | |

Tendo em vista que o valor a ser contratado, por tipo de Serviço, não ultrapassa o limite previsto no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores reconhecemos a dispensa da licitação para a Empresa abaixo relacionada:

**NOME DO CREDOR**: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA

**CNPJ**: 92.852.581/0001-08

**ENDEREÇO**: Rua Ipiranga, s/n, centro, cep 99435-000

**CIDADE:** Campos Borges/RS.

**VALOR TOTAL**: **VALOR TOTAL R$ 6.402,00 (Seis Mil Quatrocentos e Dois Reais)**

Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, as devidas despesas orçamentárias correrão por conta das seguintes dotações:

03.01.04.122.0004.2.008.3.3.90.30.00.0000 – Cód Red. 23

03.01.04.122.0004.2.008.3.3.90.39.00.0000 – Cód Red. 23

E, considerando o que diz a Lei nº. 8.666/1993, Art. 24 inciso II, apresentamos a presente justificativa:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Jacuizinho, RS, 04 de outubro de 2021.

**DINIZ JOSÉ FERNANDES**

**Prefeito Municipal**