**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Licitatório 254/2022 - Dispensa de Licitação 138/2022**

**OBJETIVO:** Contratação emergencial de empresa para conserto de poços artesianos para abastecimento de água potável, conforme descritivo abaixo:

|  |
| --- |
| **POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE** |
|  **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **VALOR UNITÁRIO**  | **VALOR TOTAL** |
| **01** | DESLOCAMENTO | 01 | UN | R$ 1.600,00 | R$1.600,00 |
| **02** | LIMPEZA POÇO ARTESIANO | 01 | SERV | R$ 8.000,00 | R$8.000,00 |
| **03** | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA | 01 | SERV | R$ 1.400,00 | R$1.400,00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** **R$ 11.000,00** |

|  |
| --- |
| **PORÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE RINCÃO SÃO LUIZ** |
|  **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **4** | CABO PP 2,25 | 250 | METRO | R$8,10 | R$2.025,00 |
| **5** | ISOLADOR DE TAÇA | 06 | UN | R$10,00 | R$60,00 |
| **6** | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO | 01 | UN | R$450,00 | R$450,00 |
| **7** |  |  |  |  | **TOTAL** **R$ 2.535,00** |

|  |
| --- |
| **POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE BANGU** |
|  **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **8** | BOMBA SUBMERSA 3CV, 24 ESTÁGIOS, 220V, QUATRO POLEGADAS | 01 | UN | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| **9** | QUADRO DE COMANDO PARA A BOMBA | 01 | UN | R$2.000,00 | R$2.000,00 |
| **10** | CORDA NAILON | 120 | METRO | R$3,15 | R$378,00 |
| **11** | MÃO DE OBRA | 01 | SERV | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
|  |  |  |  |  | **VALOR TOTAL** **R$ 10.878,00** |

Tendo em vista que o valor a ser contratado, por tipo de Serviço, não ultrapassa o limite previsto no Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores reconhecemos a dispensa da licitação para a Empresa abaixo relacionada:

**Item 01 ao 11**

**NOME DO CREDOR**: SANTO VALDOMIRO ORLING

**CNPJ**: 94.879.426/0001-00

 **ENDEREÇO**: Rua Dorval Prates, 156

 **CIDADE**: Salto Jacuí/RS

 **VALOR TOTAL:** R$ 24.413,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e treze reais)

Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, as devidas despesas orçamentárias correrão por conta das seguintes dotações:

04.01.20.605.0060.1.088.3.3.90.30.00.0000-Cód Red. 4309

04.01.20.605.0060.1.088.3.3.90.39.00.0000-Cód Red. 4310

E, considerando o que diz a Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Art. 24 inciso IV, apresentamos a presente justificativa:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Jacuizinho, RS, 22 de dezembro de 2022.

**DINIZ JOSÉ FERNANDES**

**Prefeito Municipal**